## Sheet1
| Koliforminės bakterijos sk. 100 ml | Žarninės lazdelės (E.coli) sk. 100 ml | Žarniniai enterokokai sk. 100 ml | Vandenilio jonų koncentracija pH vnt. | Drumstumas, DV (pagal formaziną) | Spalva mg/l Pt | Skonio slenkstis | Kvapo slenksis | Kolonijas sudarančių vnt.sk 1ml.(22C) | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm esant 20oC | Amonis (A) mg/l | Permanganato indeksas, mg/l O2 | Sulfatas, mg/l | Natris, mg/l | Bendroji geležis (A) µg/l | Manganas, µg/l | Nitritas (N02)µg/l | Nitratas (N03) | Boratas mgB/l | Bromidas (Br) | Boras (B) | Chromas (Cr) | Arsenas (As)
Lietuvos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" | 0 | 0 | 0 | 6.5 - 9.5 | 4 | 30 | be nebūdingų pokyčų | be nebūdingų pokyčų | 100 | 2500 | 5 | 50 | 250 | 200 | 200 | 50 | 0.1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50 | 10
Pasvalys, po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta |  |  | <3 |  |  | 22 |  |  | 1.75 | 20.9 | 15.23 | 0 | <2 | <0,2 | <1,0 | 0.259 | <1,0 | 0.259
AB"Pieno žvaigždės" filialas Pasvalio sūrinė įvadas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.63 |  | 3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 516 | <0,02 |  |  |  | 0.089
AB"Pieno žvaigždės" filialas Pasvalio sūrinė įvadas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.75 | <1 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 520 | 0.06 |  |  |  | 0.066
Pasvalio vaikų darželis "Eglutė" | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.69 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 512 | <0,02 |  |  |  | 0.05
Pasvalys, labdaros valgykla | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.49 | 2 | 2.5 | priimtinas | priimtinas | 0 | 541 | 0.026
Pasvalys, Maisto ir veterinarijos tarnyba | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.49 | 1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 537 | <0,02
Pasvalys,gyvenamas namas, Taikos 17 | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.32 | 2 | 3.8 | priimtinas | priimtinas | 0 | 553 | <0,02
Pasvalio ligoninė | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.36 | 2 | 4 | priimtinas | priimtinas | 0 | 551 | <0,02
Pasvalio paslaugų užimtumo centras | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.57 |  |  |  |  | 0 | 529 | <0,02 |  |  |  | 0.033
Pasvalio vaikų darželis-mokykla Liepaitė | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.28 | 1 | 2.5 | priimtinas | priimtinas | 0 | 548 | <0,02
Pasvalio vaikų darželis-mokykla Žilvytis | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.31 | 1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 541 | <0,02
Pasvalys, gyvenamas namas Ežero 37 | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.32 | 1 | 11.3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 532 | <0,2 |  |  |  | 0.194
Joniškėlis po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta |  |  | <3 |  |  | 22 |  |  | 1.45 | 51.17 | 21.08 | 0.044 | 6.57 | <0,02 | <0,1 | 0.279 | <0,1 | 0.279
Joniškėlio labdaros valgykla | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.65 | 2 | <0,8 | priimtinas | priimtinas | 0 | 600 | <0,02 |  |  |  | <0,01
Joniškėlio vaikų darželis | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.69 | <1 | 2.5 | priimtinas | priimtinas | 0 | 585 | 0.068
Joniškėlio ligoninė, įvadas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.48 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 595 | <0,02 |  |  |  | 0.039
Joniškėlio mokykla | neaptikta | neaptikta |  |  |  | 2.5 | priimtinas | priimtinas
Kyburių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.69 | <1 | <3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 582 | 0.143
Kyburių gręžinys Nr1 | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 11 |  |  | 1.45 | 42.54 | 23.71 | 0.216 | 13 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Kyburių kaimo gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.55 |  | 3.8 | priimtinas | priimtinas | 0 | 598 | 0.118 |  |  |  | <0,01
Pajiešmeniai po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta |  |  | <3 |  |  | 0 |  |  | 1.16 | 26.96 | 22.71 | 0.022 | <2 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Pajiešmenių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.53 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 523 | <0,02 |  |  |  | <0,01
Pajiešmenių pagrindinė mokykla | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.5 | <1 | <3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 618 | <0,02
Tetirvinų vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 30 |  |  | 1.45 | 54.29 | 28.77 | 0.116 | <2 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Tetirvinų gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.49 |  | 6.3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 606 | <0,02 |  |  |  | <0,01
Tetirvinų mokykla | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.58 | <1 | 2.5 | priimtinas | priimtinas | 0 | 598 | 0.021
Nairiai gręžinys Nr.1 | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 6 |  |  | 0.58 | 46.51 | 24.78 | 0.713 | 18.9 |  |  |  | <0,1 |  | <5 | <3
Nairiai gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.4 |  | <3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 588 | 0.118 |  |  |  | <0,01
Nairiai gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.61 | 1 | <0,8 | priimtinas | priimtinas | 0 | 576 | 0.148
Meškalaukio vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta |  |  | 3 |  |  | 150 |  |  | 0.87 | 34.68 | 17.75 | 0.33 | <2 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Meškalaukio mokykla | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.51 | 0.3 | 2.5 | priimtinas | priimtinas | 0 | 560 | <0,02 |  |  |  | 0.017
Meškalaukio gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.41 |  | 0 | priimtinas | priimtinas |  | 559 | <0,02 |  |  |  | <0,01
Girsūdų vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta |  |  | <3 | priimtinas | priimtinas |  |  |  | 1.16 | 19.66 | 10.43 | <0,01 | <2 |  |  |  | <0,2
Girsūdų daugiabutis, Lauko g. | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.47 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 482 | <0,02 |  |  |  | <0,01
Girsūdai, gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.64 | 1 | 2.5 | priimtinas | priimtinas | 0 | 484 | <0,02
Vaškai po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 0 |  |  | 1.16 | 56.83 | 17.26 | 0.105 | 12.3 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Vaškų gyvenamas namas Vilniaus g. | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.44 |  | 6.3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 589 | <0,02 |  |  |  | 0.011
Vaškų mokykla | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.29 | 1 | <3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 540 | <0,02
Ustukiai, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta |  |  | <3 |  |  | 48 |  |  | 1.16 | 25.41 | 0.044 |  | 4.54 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Ustukių mokykla | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.64 | <1 | <3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 512 | 0.096
Ustukiai gyv.namas Liepų g. | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.49 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 516 | 0.126 |  |  |  | 0.022
Pušalotas 1 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta |  |  | <3 | priimtinas | priimtinas | 10 |  |  | 1.45 | 58.15 | 16.47 | <0,01 | 6.79 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Pušalotas 2 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta |  |  | <3 |  |  | 15 |  |  | 0.87 | 50.86 | 19.69 | 0.063 | 28.9 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Pušaloto vidurinė mokykla | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.5 | 2 | <3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 624 | 0.291
Pušaloto gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.44 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 626 | 0.109 |  |  |  | 0.028
Mikoliškis po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta |  |  | <3 |  |  | 8 |  |  | 0.87 | 51.08 | 19.62 | 0.044 | 13.6 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Mikoliškio vaikų darželis | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.57 | 1 | 2.5 | priimtinas | priimtinas | 0 | 629 | 0.144
Mikoliškio medicinos punktas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.57 | 2 | 2.5 | priimtinas | priimtinas | 0 | 643 | 0.077 |  |  |  | <0,01
Talačkoniai po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta |  |  | <3 |  |  | 32 |  |  | 1.45 | 29.43 | 19.54 | 0.072 | 2.99 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Talačkonių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.51 | 1 | 5 | priimtinas | priimtinas | 0 | 535 | 0.0116
Talačkonių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.59 |  | <3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 537 | <0,02 |  |  |  | <0,01
Kinčinas po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta |  |  | <3 |  |  | 0 |  |  | 1.16 | 164.5 | 26.43 | 0.1 | 8.74 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Krinčinas gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.39 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 630 | <0,02 |  |  |  | 0.359
Krinčino mokykla | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.48 | 2 | 7.5 | priimtinas | priimtinas | 0 | 626 | 0.244 |  |  |  | 0.277
Gustonių gręžinys Nr.1 | neaptikta | neaptikta | neaptikta |  |  | <3 |  |  | 13 |  |  | 1.45 | 33.72 | 23.15 | 0.448 | 33.1 |  |  |  | <0,2 | 0.406
Gustonių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.58 | 1.6 | <0,8 | priimtinas | priimtinas | 0 | 696 | 0.166 |  |  |  | 0.169
Deglėnai po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta |  |  | <3 |  |  | 9 |  |  | 0.58 | 165.5 | 19.38 | 0.072 | <2 |  |  |  | <0,2 | 0.363
Deglėnų gyv.namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.47 |  | <0,8 | priimtinas | priimtinas | 0 | 746 | <0,02 |  |  |  | 0.072
Namišių vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 4 |  |  | 1.16 | 97.59 | 31.04 | 0.039
Namišių mokykla | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.48 | 1 | <3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 695 | 0.026
Namišių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.59 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 706 | <0,02 |  |  |  | <0,01
Kiemėni po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 3 |  |  | 1.16 | 57.44 | 25.43 | 0.083 | 24.5 |  |  |  | <0,2 | 0.294 | <5 | <3
Kiemėnai, gręžinys Nr.1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | <1 |  |  | 1.45 | 63.66 | 25.38 | 1.078 | 7.71 |  |  |  | <0,2
Kiemėnai gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.48 |  | 5 | priimtinas | priimtinas | 0 | 636 | <0,02 |  |  |  | <0,01
Kiemėnai gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.55 | 1 | <3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 622 | 0.147
Gulbinėnų gręžinys Nr.1 | neaptikta | neaptikta | neaptikta |  |  | 4 |  |  | 9 | [6 empty] | 31.6 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Gulbinėnų gręžinys Nr.1 | neaptikta | neaptikta | neaptikta |  |  | 2.5 | priimtinas | priimtinas | 0 |  |  | 1.45 | 19.45 | 16.82 | 2.173
Gulbinėnų gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.38 | 2 | 3.8 | priimtinas | priimtinas | 0 | 630 | <0,02 |  |  |  | 0.028
Švobiškis po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | <4 |  |  | 1.16 | 42.85 | 21.3 | 0.033 | <2 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Švobiškio pradinė mokykla | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.48 | 1 | 8.8 | priimtinas | priimtinas | 0 | 567 | 0.063
Švobiškio gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.49 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 573 | <0,02 |  |  |  | <0,01
Saločiai, Parduotuvė | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.5 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 594 | <0,02 |  |  |  | 0.116
Saločiai, gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.43 | <1 | 2.5 | priimtinas | priimtinas | 0 | 586 | 0.021
Saločių 2 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 0 |  |  | 1.16 | 44.26 | 20.18 | 0.44 | <2 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Saločiai mokykla | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.36 | 1 | 3.8 | priimtinas | priimtinas | 0 | 583 | <0,02
Saločiai, 1 vandenvietė, daugiabutis, Birutės g. | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.46 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 600 | <0,02 |  |  |  | <0,01 |  |  |  |  | <0,2
Saločių 1 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | <4 |  |  | 0.87 | 43.62 | 19.22 | 0.154 | 38 | [5 empty] | <5 | <3
Daujėnai, po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta |  |  | 4 |  |  | <4 |  |  | 0.87 | 5.24 | 8.92 | 0.177 | 27 | [5 empty] | <5 | <3
Daujėnų gyv.namas Porijų g., įvadas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.38 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 549 | 0.165 |  |  |  | <0,01
Daujėnų pagrindinė mokykla | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.56 | 3 | 4 | priimtinas | priimtinas | 0 | 545 | 0.179
Kraštai po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 21 |  |  | 1.45 | 17.15 | 17.53 | 0.011 | 28.5 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Kraštų gyvenamasis namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.58 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 646 | 0.022 |  |  |  | 0.141
Raubonių 2 vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 62 |  |  | 1.45 | 62.39 | 27.65 | 0.033 | <2 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Rauboniai 2, parduotuvė | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.54 | 2 | <3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 580 | 0.021
Raubonių 1 vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 59 |  |  | 1.45 | 30.35 | 20.43 | 0.044 | <2 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Rauboniai, gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.55 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 594 | <0,02 |  |  |  | <0,01
Rauboniai, gyv.namas Alyvų g. | neaptikta | neaptikta |  | 7.71 | 1 | <3 | priimtinas | priimtinas |  | 653 | 0.021
Vilkiškiai, po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.57 |  |  |  |  | 0 | 667 | <0,02 | 1.16 | 16.39 | 12.63 | 0.105 | 9.47 |  |  |  |  | 0.477
Vilkiškių bendruomenės namai | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.47 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 565 | 0.064 |  |  |  | 0.22
Vilkiškių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.49 | 1 |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 555 | 0.102 |  |  |  | 0.028
Puškoniai, gręžinys Nr. 1 | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 0 |  |  | 1.16 | 136.7 | 27.35 | 3.14 | 10.6 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Puškonių gyv.,namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.48 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 606 | 0.152 |  |  |  | 0.277
Puškonių gyv.,namas Naujoji g. | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.4 | 3 | <3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 619 | 0.136 |  |  |  | 0.376
Pumpėnų gręžinys Nr. 1 | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | <4 |  |  | 0.87 | 20.59 | 13.42 | <0,01 | 13.9 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Pumpėnų gyven. namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.48 | 1 |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 534 | <0,02 |  |  |  | <0,01
Pumpėnų mokykla |  |  |  | 7.54 | 1 | 3 | priimtinas | priimtinas |  | 528 | 0.122
Žadeikių gręžinys Nr.1 | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 8 |  |  | 1.45 | 437.9 | 6.24 | 0.299 | 9.07 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Žadeikių gyven.namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.53 | 1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 0 | 1540 | 0.566
Papyvesių gręžinys Nr. 1 | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 16 |  |  | 1.16 | 270.7 | 16.39 | 0.343 | 5.65 |  |  |  | <0,2
Papyvesių daugiabutis, įvadas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.41 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 913 | 0.166 |  |  |  | 0.326 | [6 empty] | <5 | <3
Papyvesių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.55 | 1 | <3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 692 | 0.166
Krikliniai, po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | <4 |  |  | 0.58 | 12.22 | 2.59 |  | 10.4 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Kriklinių mokykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 | 2 | 3 | priimtinas | priimtinas |  | 545 | 0.035
Kriklinių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta |  |  |  | priimtinas | priimtinas
Narteikiai, vaikų darželis |  |  |  | 7.52 | <1 | <3 | priimtinas | priimtinas |  | 576 | 0.107 | 1.16 | 43.62 | 22.64 | 0.033
Narteikių mokykla | neaptikta | neaptikta | neaptikta |  |  |  | priimtinas | priimtinas | 0
Narteikių mokyklos valgykla |  |  |  | 7.51 | 1 | <3 | priimtinas | priimtinas |  | 571 | 0.111
Narteikiai po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 12.2 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Rinkūnai, po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | <4 |  |  | <0,5 | 12.44 | 8.21 | <0,01 | [6 empty] | <5 | <3
Rinkūnų gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta |  | 7.47 |  | priimtinas | priimtinas |  | 521 | <0,02 |  |  |  | <0,01 | 3.12
Rinkūnų mokykla | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.43 | 0.39 | 4 | priimtinas | priimtinas | 0 | 511 | 0.021 |  |  |  | <0,01
Kurpalaukio gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.51 | 1 | <0,8 | priimtinas | priimtinas | 0 | 562 | 0.161 |  |  |  | 0.393
Kurpalaukio gręžinys Nr.1 | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | <1 | 21 |  | 1.45 | 47.92 | 17.87 | 0.547 | 25.6 |  |  |  | <0,2 | 0.45
Kurpalaukio gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.6 | 3.97 | 1.3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 551 | 0.12
Dagių gręžinys Nr. 1 | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 0 |  |  | 1.45 | 106.2 | 17.16 | 0.448 | 2.08 |  |  |  | <0,2 | 0.296
Dagių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.41 | 2 |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 607 | 0.208 |  |  |  | 0.415
Dagių užimtumo centras |  |  |  | 7.36 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 600 | 0.159 |  |  |  | 0.321
Bajorėlių gręžinys Nr. 1 | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | <4 |  |  | 0.87 | 1164 | 23.85 | 3.798 | 39.1 |  |  |  | <0,2 | 0.389
Bajorėliai gyenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.19 | 3 |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 2620 | 0.315 |  |  |  | 6.313
Saboniai, gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.53 | 1 | <3 | priimtinas | priimtinas | 9 | 587 | 0.144 |  |  |  |  | 9.71 | [5 empty] | <5 | <3
Sabonių gręžinys Nr. 1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | 10 |  |  | 1.16 | 56.6 | 26.5 | 0.066 |  |  |  |  | <0,2
Saboniai, gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.51 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 587 | <0,02 |  |  |  | <0,01
Grūžiai, po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 0 |  |  | 1.45 | 62.61 | 16.36 | <0,01 | <2 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Grūžių daugiabutis | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.44 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 609 | <0,02 |  |  |  | <0,01
Grūžių socialinės globos namai | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.39 | 0.19 | <3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 613 | <0,02 |  |  |  | <0,01
Nakiškiai po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | <4 |  |  | 1.45 | 48.01 | 23.4 | 0.149 | 25.9 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Nakiškių daugiabutis | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.36 | 1 | <3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 744 | <0,02 |  |  |  | 0.138
Kalno vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta |  |  |  | priimtinas | priimtinas | <4 |  |  | 0.87 | 13.17 | 12.42 | 0.022 | 153 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Kalno mokykla | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.37 | 0.22 | 3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 530 |  |  |  |  | 0.011
Kalno k. gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.61 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 528 | <0,02 |  |  |  | 0.022
Valakėliai, gręžinys Nr. 1 | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 33 |  |  | 1.45 | 18.05 | 15.34 | 0.033 | 5.06 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Valakėlių mokykla | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.54 | 1 |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 584 | 0.154 |  |  |  | 0.201
Valakėlių gyvenamas namas, Piliakalnio g. | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.53 | 2 |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 514 | 0.132 |  |  |  | <0,01 | 9.64
Žilpamūšio vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 29 |  |  | 1.45 | 39.47 | 23.69 | 0.039 | <2 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Žilpamūšio mokykla | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.49 | 1 |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 625 | <0,02 |  |  |  | 0.099
Žilpamūšio gyv.namas. | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.39 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 607 | <0,02 |  |  |  | <0,01
Puodžių gręžinys Nr.1 | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 41 |  |  | 1.45 | 32.02 | 26.45 | 0.437 | 22.6 |  |  |  | <0,2
Puodžių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.5 | 2 |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 587 | 0.172 |  |  |  | 0.326
Ličiūnų gręžinys Nr. 1 | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [8 empty] | 1.75 | 5.23 | 21.88 | 0.288 | 24.6 |  |  |  | <0,2
Ličiūnų gyvenamas namas. | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.5 | 1 |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 602 | 0.198 |  |  |  | 0.299
Kiemelių gręžinys Nr.1 | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 21 |  |  | 1.45 | 63.66 | 25.38 | 1.078 | <2 | [5 empty] | <5 | <3
Kiemelių gręžinys Nr.2 | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 13 |  |  | 1.16 | 57.44 | 25.43 | 0.083 | 5.17 | [5 empty] | <5 | <3
Kiemeliai, gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.61 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 534 | <0,02 |  |  |  | <0,01
Kiemeliai, gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.47 | 1 |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 611 | <0,02 |  |  |  | 0.01
Kiemelių gyv.namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.53 | 2 |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 605 | 0.02 |  |  |  | 0.271
Pervalkų gręžinys Nr.1 | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 28 |  |  | 1.66 | 15.15 | 20.95 | 0.199 | 20.8 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Pervalkų gyv.namas Ežero g. | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.49 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 588 | 0.127 |  |  |  | <0,01
Pervalkų gyv.namas Alyvų g. | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.47 | 2 |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 511 | 0.149 |  |  |  | 0.387
Lavėnų soc.globos namai | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.41 |  |  | priimtinas | priimtinas | 0 | 599 | 0.149 |  |  |  | 0.547
Lavėnai, gręžinys Nr.1 | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | <4 |  |  | 0.87 | 34.52 | 16.72 | 0.641 | 15.7 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Lavėnų daugiabutis | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.39 | 3 | <3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 596 | 0.162 |  |  |  | 0.426
Norgėlai, gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.48 | 2 | <3 | priimtinas | priimtinas | 0 | 673 | 0.167 |  |  |  | 0.99
Norgėlai, gręžinys | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 29 |  |  | 0.58 | 84.3 | 23.8 | 0.584 | 22.3 |  |  |  | <0,2
Norgėlai, bendruomenės namai | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 674 | 0.163 |  |  |  | 0.481
Iciūnų gyv.namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.38 | 4 |  |  |  | 0 | 1578 | 4.481 |  |  |  | 2.742
Kubiliūnų gyv. Namas | neaptikta | neaptikta | neaptikta | 7.55 | 1 |  |  |  | 0 | 571 | 0.17 |  |  |  | <0,01
Kubiliūnų gręinys Nr. 1 | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 4 |  |  | 1.45 | 43.4 | 16.11 | 0.216 | 4.86 |  |  |  | <0,2 |  | <5 | <3
Iciūnų gręžinys | neaptikta | neaptikta | neaptikta | [5 empty] | 92 |  |  | 3.49 | 796.9 | 33.72 | 0.194 | 28.1 |  |  |  | <0,2
Daugiaciklių aromatinių angliavandenių koncentracija vandenyje visose UAB "Pasvalio vandenys" eksplotuojamose vandenvietėse rodiklis neviršija <0,02.