## Sheet1
| Koliforminės bakterijos sk. 100 ml | Žarninės lazdelės (E.coli) sk. 100 ml | pH vertė (A) | Drumstumas, DV (pagal formaziną) | Spalva mg/l Pt | Skonio slenkstis | Kvapo slenksis | Kolonijas sudarančių vnt.sk 1ml.(22C) | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm esant 20oC | Bendroji geležis (A) µg/l | Nitritas µg/l | 1,2-dichloretano kiekis µg/l | Nikelio kiekis µg/l | Švinas µg/l | Arsenas (As)
Lietuvos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" | 0 | 0 | 6.5 - 9.5 | 4 | 30 | be nebūdingų pokyčų | be nebūdingų pokyčų | 100 | 2500 | 200 | 0.5 | 3 | 20 | 25 | 10
Pasvalys, po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.5 | <0,2 | 2.1 | priimtinas | priimtinas | <4 | 510 | 17.2 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
AB"Pieno žvaigždės" filialas Pasvalio sūrinė įvadas | 0 | 0 | 7.8 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 4 | 516 | 7.68
Pasvalio vaikų darželis "Eglutė" | 0 | 0 | 7.3 | 0.3 | 2.1 | priimtinas | priimtinas | <1 | 484 | <39
Pasvalys, labdaros valgykla | 0 | 0 | 7.5 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 28 | 504 | 10.3
Pasvalys, Maisto ir veterinarijos tarnyba | 0 | 0 | 7.5 | 0.3 | 2.5 | priimtinas | priimtinas | 7 | 495 | 55
Pasvalys,gyvenamas namas, Taikos 17 | 0 | 0 | 7.3 | 0.2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <2 | 499 | 16.3
Pasvalio ligoninė | 0 | 0 | 7.6 | 0.3 | 2.5 | priimtinas | priimtinas | 21 | 505 | 68
Pasvalio paslaugų užimtumo centras | 0 | 0 | 7.3 | 0.2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 502 | 16.4
Pasvalio vaikų darželis-mokykla Liepaitė | 0 | 0 | 7.2 | 0.4 | 2.3 | priimtinas | priimtinas | <1 | 485 | 46
Pasvalio vaikų darželis-mokykla Žilvytis | 0 | 0 | 7.3 | <0,2 | 2.1 | priimtinas | priimtinas | <4 | 499 | <39
Pasvalys, gyvenamas namas Ežero 37 | 0 | 0 | 7.6 | 0.4 | 2.5 | priimtinas | priimtinas | <4 | 499 | <39
Joniškėlis po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.3 | <0,2 | 2.1 | priimtinas | priimtinas | 18 | 560 | <39 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Joniškėlio labdaros valgykla | 0 | 0 | 7.6 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 11 | 558 | 15.4
Joniškėlio vaikų darželis | 0 | 0 | 7.3 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 15 | 559 | <39
Joniškėlio ligoninė | 0 | 0 | 7.5 | 0.2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 19 | 557 | 11.3
Joniškėlio mokykla | 0 | 0 | 7.5 | <2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 18 | 566 | <39
Kyburiai, po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.4 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 509 | <0,39 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Kyburių kaimo gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.6 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 588 | <0,39
Pajiešmeniai po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.2 | 0.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | 4 | 585 | <0,39 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Pajiešmenių gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.5 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 586 | <39
Pajiešmenių pagrindinė mokykla | 0 | 0 | 7.5 | <0,2 | 2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 584 | <39
Tetirvinų vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.5 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 7 | 559 | <39 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Tetirvinų gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.4 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 566 | 1.96
Tetirvinų mokykla | 0 | 0 | 7.6 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 614 | <39
Nairiai gręžinys Nr.1 | <4 | 0 | 7.4 | 5.5 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 551 | 519 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Nairiai gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.5 | 0.5 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 550 | <39
Meškalaukio vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.6 | 0.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 524 | 19.6 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Meškalaukio mokykla | 0 | 0 | 7.6 | 0.2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 11 | 553 | 10.5
Meškalaukio gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.5 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 527 | 1.84
Girsūdų vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.7 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 453 | <39 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Girsūdai, gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.6 | 0.2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 10 | 457 | 8.33
Vaškai po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.3 | 0.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | 34 | 547 | <39 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Vaškų gyvenamas namas Vilniaus g. | 0 | 0 | 7.2 | 0.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | 45 | 545 | 31.2
Vaškų mokykla | 0 | 0 | 7.6 | 0.5 | <2 | priimtinas | priimtinas | 4 | 591 | <0,39
Ustukiai, po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.6 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 7,0*10 | 481 | 19.9 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Ustukių mokykla | 0 | 0 | 7.6 | 0.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | 46 | 488 | <39
Ustukiai gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.5 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 5 | 483 | 10
Pušalotas 1 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.5 | 0.2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 585 | 25 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Pušalotas 2 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | 8 | 0 | 7.6 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <2 | 2,2*10 | <39 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Pušaloto vidurinė mokykla | 15 | 0 | 7.5 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 64 | 587 | <39
Pušaloto gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.1 | 0.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 587 | 17.9
Mikoliškis po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.5 | 0.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 597 | 16.2 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Mikoliškio vaikų darželis | 0 | 0 | 7.5 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 5 | 601 | <39
Mikoliškio medicinos punktas | 0 | 0 | 7.3 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 600 | 22.7
Talačkoniai po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.6 | 0.5 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 499 | 43 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Talačkonių gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.7 | 0.7 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 500 | 61
Kinčinas po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.5 | 0.3 | 2.4 | priimtinas | priimtinas | 5 | 591 | 25 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Krinčinas gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.6 | 4.8 | 2.5 | priimtinas | priimtinas | <1 | 640 | 476
Krinčino mokykla | 0 | 0 | 7.6 | 3.1 | <2 | priimtinas | priimtinas | 7 | 594 | 405
Gustonių gręžinys Nr.1 | 0 | 0 | 7.7 | 0.6 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 627 | 123 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Gustonių gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.5 | 1.1 | <2 | priimtinas | priimtinas |  | 816 | 201
Deglėnai po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.5 | 0.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | 22 | 680 | 12.6 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Deglėnų gyv.namas | 0 | 0 | 7.5 | 0.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | 7 | 701 | 74
Namišiai, po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.4 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 7 | 662 | <39 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Namišių mokykla | 0 | 0 | 7.7 | 0.2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 713 | <39
Namišių gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.6 | 0.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 656 | <39
Kiemėni po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.4 | 7.1 | <2 | priimtinas | priimtinas | 55 | 579 | 1042 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Kiemėnai, gręžinys Nr.1 | <4 | 0 | 7.4 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 572 | <39 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Kiemėnai gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.6 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 591 | <39
Gulbinėnai, po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.3 | 0.2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 1,3*10 | 583 | 30.8 | <,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Gulbinėnų gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.4 | 0.5 | 2.7 | priimtinas | priimtinas | <1 | 582 | 101
Švobiškis po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.4 | 0.6 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 534 | 47.1 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Švobiškio pradinė mokykla | 0 | 0 | 7.7 | 0.5 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 529 | 49
Švobiškio gyvenamas namas | 11 | 0 | 7.5 | 0.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | 14 | 535 | 57
Saločiai, Parduotuvė | 0 | 0 | 7.4 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 18 | 564 | <39
Saločių 2 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.6 | 1.1 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 559 | 67 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Saločiai mokykla | 0 | 0 | 7.4 | 0.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | 4 | 552 | 57
Saločių 1 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.6 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 566 | <39 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Daujėnai, po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.5 | <0,2 | 2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 489 | <39 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Daujėnų gyvenamas namas | <4 | 0 | 7.5 | <0,2 | 2.5 | priimtinas | priimtinas | <4 | 492 | <39
Daujėnų mokykla | 0 | 0 | 7.5 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 523 | 15.7
Kraštai po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.6 | 1.2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 1,0*10 | 659 | 69 | <0,08 | <1 | 2.34 | <2,4 | <2,8
Kraštų gyvenamasis namas | 0 | 0 | 7.4 | 1.1 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 609 | 71
Raubonių 2 vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.6 | 0.2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 557 | <39 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Rauboniai, gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.5 | 0.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | 15 | 554 | 31.6
Raubonių 1 vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.6 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 628 | <39 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Rauboniai, gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.5 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 557 | <39
Vilkiškiai, po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.4 | 1 | 2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 523 | 107 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Vilkiškių bendruomenės namai | 0 | 0 | 7.6 | 0.9 | 2.2 | priimtinas | priimtinas | 16 | 567 | 108
Vilkiškių gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.5 | 0.8 | 3 | priimtinas | priimtinas | 34 |  | 76
Puškoniai, gręžinys Nr. 1 | 0 | 0 | 7.6 | 2.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 571 | 290 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Puškonių gyv.,namas | 0 | 0 | 7.5 | 2.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | 9 | 573 | 334
Pumpėnai, po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.6 | 0.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 502 | <39 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Pumpėnų gyven. namas | 0 | 0 | 7.4 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 9 | 499 | 6.45
Pumpėnų mokykla | 0 | 0 | 7.6 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 10 | 540 | <39
Žadeikių gręžinys Nr.1 | 0 | 0 | 7.5 | 0.6 | 2.3 | priimtinas | priimtinas | 6,0*10 | 486 | 131 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Žadeikių gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.5 | 0.4 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 543 | 106
Papyvesių gręžinys | 0 | 0 | 7.6 | 0.9 | <2 | priimtinas | p | 5 | 569 | 172 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Papyvesių daugiabutis, įvadas | 0 | 0 | 7.5 | 1.2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 541 | 183
Papyvesių gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.6 | 1.1 | <2 | priimtinas | priimtinas | 6 | 588 | 387
Krikliniai, po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.4 | 3.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 557 | 129 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Kriklinių mokykla | <4 | 0 | 7.6 | <0,2 | 2.8 | priimtinas | priimtinas | 5 | 550 | <39
Kriklinių gyvenamas namas | <4 | 0 | 7.6 | <0,2 | 2.7 | priimtinas | priimtinas | <4 | 506 | <3
Narteikiai, vaikų darželis | 0 | 0 | 7.6 | 0.2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 72 | 536 | <39
Narteikių mokyklos valgykla | 0 | 0 | 7.6 | 0.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 532 | <39
Narteikiai po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.5 | 0.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 534 | 45.9 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Rinkūnai, po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.5 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 13 | 553 | <39 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Rinkūnų gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.5 | 0.2 | 2.3 | priimtinas | priimtinas | 10 | 484 | <39
Rinkūnų mokykla | 0 | 0 | 7.7 | 0.2 | 2.1 | priimtinas | priimtinas | <4 | 525 | <39
Kurpalaukio gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.6 | 2.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 533 | 217 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Kurpalaukio gręžinys Nr.1 | 0 | 0 | 7.5 | 2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 536 | 303
Kurpalaukio gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.6 | 2.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 533 | 217
Dagių gręžinys Nr. 1 | 0 | 0 | 7.5 | 1.1 | <2 | priimtinas | priimtinas | 5 | 568 | 171 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Dagių užimtumo centras | 0 | 0 | 7.3 | 1.8 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 565 | 213
Bajorėlių gręžinys Nr. 1 | 0 | 0 | 7.2 | 45.5 | <2 | priimtinas | priimtinas | 8 | 2434 | 6334 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Bajorėliai gyenamas namas | 0 | 0 | 6.8 | 19.7 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 2437 | 3862
Saboniai, gyvenamas namas | 18 | 0 | 7.5 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 20 | 550 | <39
Saboniai, po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.4 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 4 | 548 | 6.46 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Saboniai, gyvenamas namas | <4 | 0 | 7.7 | 0.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | 26 | 546 | <39
Grūžiai, po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.4 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 26 | 574 | 15.4 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Grūžių daugiabutis | 0 | 0 | 7.6 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 573 | 4.68
Grūžių socialinės globos namai | 0 | 0 | 7.5 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 574 | 4.45
Nakiškiai po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.1 | 0.4 | <2 | priimtinas | priimtinas | 18 | 699 | 289 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Nakiškių daugiabutis | 0 | 0 | 7.5 | 1 | <2 | priimtinas | priimtinas | 6 | 702 | 103
Kalnas, po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.1 | 1.2 | 2.1 | priimtinas | priimtinas | <4 | 491 | 215 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Kalno mokykla | <4 | 0 | 7.6 | 1.6 | 2.1 | priimtinas | priimtinas | <4 | 535 | 214
Kalno k. gyvenamas namas | 4 | 0 | 7.5 | 0.3 | 4.2 | priimtinas | priimtinas | 68 | 526 | <39
Valakėliai, po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.5 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 35 | 482 | <39 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Valakėlių mokykla | 0 | 0 | 7.7 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 482 | <39
Valakėlių gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.7 | 0.2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 479 | <39
Žilpamūšis, po vandens gerinimo įrenginių | 0 | 0 | 7.5 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 12 | 585 | 59 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Žilpamūšio mokykla | 0 | 0 | 7.5 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 581 | <39
Žilpamūšio gyv.namas. | 0 | 0 | 7.5 | 0.4 | <0,2 | priimtinas | priimtinas | 14 | 582 | <39
Puodžių gręžinys Nr.1 | 0 | 0 | 7.6 | 4.5 | <2 | priimtinas | priimtinas | 10 | 556 | 443 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Puodžių gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.5 | 3.1 | <2 | priimtinas | priimtinas | 26 | 550 | 399
Ličiūnų gręžinys Nr. 1 | 0 | 0 | 7.7 | 2.6 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 564 | 315 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Ličiūnų gyvenamas namas. | 0 | 0 | 7.7 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 12 | 566 | 70
Kiemelių gręžinys Nr.1 | 0 | 0 | 7.6 | <0,2 | <2 | priimtinas | priimtinas | 42 | 497 | 4.14 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Kiemelių gręžinys Nr.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0.5 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 569 | 105 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Kiemeliai, gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.6 | 1 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 572 | 165
Kiemeliai, gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.6 | 1 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 572 | 165
Kiemelių gyv.namas | 0 | 0 | 7.6 | <0,2 |  | priimtinas | priimtinas | 3,7*10 | 499 | 11.8
Pervalkų gręžinys Nr.1 | 0 | 0 | 7.6 | 1.5 | <2 | priimtinas | priimtinas | <1 | 569 | 249 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Pervalkų gyvenamas namas | <4 | 0 | 7.6 | 1.6 | 2.5 | priimtinas | priimtinas | <4 | 547 | 245
Lavėnų soc.globos namai | 6 | 0 | 7.5 | 6.1 | <2 | priimtinas | priimtinas | 52 | 562 | 743
Lavėnai, gręžinys Nr.1 | <4 | 0 | 7.6 | 2.7 | <2 | priimtinas | priimtinas | 6 | 563 | 346 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Lavėnų daugiabutis | 0 | 0 | 7.5 | 3 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 563 | 437
Norgėlai, gyvenamas namas | 0 | 0 | 7.5 | 9.7 | <2 | priimtinas | priimtinas |  | 631 | 776
Norgėlai, gręžinys | 0 | 0 | 7.5 | 3.6 | <2 | priimtinas | priimtinas | 33 | 630 | 457 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Norgėlai, bendruomenės namai | 0 | 0 | 7.5 | 9.7 | <2 | priimtinas | priimtinas | 5 | 625 | 997
Iciūnų gyv.namas | 0 | 0 | 7.6 | 1.3 | <2 | priimtinas | priimtinas | <4 | 568 | 240
Kubiliūnų gyv. Namas | 6 | 0 | 7.6 | 2.1 | <2 | priimtinas | priimtinas | 17 | 535 | 316
Kubiliūnų gręinys Nr. 1 | 0 | 0 | 7.6 | 1.6 | <2 | priimtinas | priimtinas | 6 | 537 | 352 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8
Iciūnų gręžinys | 0 | 0 | 7.6 | 2.4 | <2 | priimtinas | priimtinas | 8 | 482 | 365 | <0,08 | <1 | <0,56 | <2,4 | <2,8