## Sheet1
GERIAMOJO VANDENS KONTROLIUOJAMI RODIKLIAI
2014 M. VIDUTINĖS VERTĖS
Normatyvinis dokumentas ir mėginio ėmimo vieta
| Koliforminės bakterijos sk. 100 ml | Žarninės lazdelės (E.coli) sk. 100 ml | Žarniniai enterokokai sk. 100 ml | Vandenilio jonų koncentracija pH vnt. | Drumstumas, DV (pagal formaziną) | Spalva | Skonio slenkstis | Kvapo slenksis | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm esant 20oC | Amonis, mg/l (pagal NH+ ) | Permanganato indeksas, mg/l O2 | Chloridas, mg/l | Sulfatas, mg/l | Kolonijas sudarančių vnt.sk 1ml.(22C) | Fluoridas mg/l | Natris, mg/l | Bendroji geležis, µg/l | Manganas, µg/l | Bromato kiekis µg/l | Aldrinas µg/l | Tričio tūrinis aktyvumas Bq/l | Visuminis alfa aktyvumas Bq/l | Visuminis beta aktyvumas Bq/l | Visuminis beta aktyvumas Bq/l | Dieldrinas µg/l | Haloformų suma µg/l | Benzapirenas µg/l | Heptachlor-epoksidas µg/l | Heptachloras µg/l | Kiti pesicidai µg/l | Pesticidų suma µg/l | Varis, mg/l | Cianidai, µg/l | (Sb)Stibis, µg/l | ( Cr) Chromas, µg/l | Švinas, µg/l | Gyvsidabris, µg/l | 1,2-dichloretanas, µg/l
Lietuvos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" | 0 | 0 | 0 | 6.5 - 9.5 | 4 | 30 | be nebūdingų pokyčų | be nebūdingų pokyčų | 2500 | 5 | 50 | 250 | 250 | be nebūdingų pokyčų | 1.5 | 200 | 200 | 50 | 10 | 0.03 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 100 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 2 | 50 | 5 | 50 | 10 | 1 | 30
ES Tarybos Direktyva 98/83/EB "Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės" | 0 | 0 | 0 | 6.5 - 9.5 | 4 | 30 | be nebūdingų pokyčų | be nebūdingų pokyčų | 2500 | 5 | 50 | 250 | 250 | be nebūdingų pokyčų | 1.5 | 200 | 200 | 50 | 10 | 0.03 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 100 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 2 | 50 | 5 | 50 | 10 | 1 | 30
Pasvalys, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 8.4 | 16 | 4 | 0.31 | 19 | <10 | 5 | <4 | <0,008 | 4 | 0.036 | 0.14 | 0.42 | <0,009 | <0,9 | <0,01 | <0,003 | <0,009 | <0,022 | <0,022 | 0.41 |  | 0.74 | <0,12 | 1.76 | <0,14 | <0,20
AB"Pieno žvaigždės" filialas Pasvalio sūrinė įvadas | 0 | 0 |  | 7.89 |  |  | priimtinas | priimtinas | 477 | 0.013 | [6 empty] | 10
AB"Pieno žvaigždės" filialas Pasvalio sūrinė įvadas | 0 | 0 |  | 7.74 | 0.12 |  | priimtinas | priimtinas | 468 | 0.035 | [6 empty] | 13
Pasvalio vaikų darželis "Eglutė" | 0 | 0 |  | 7.62 | 0.38 | 4 | priimtinas | priimtinas | 463 | 0.093 | [6 empty] | 33
UAB "Pasvalio duona" | 0 | 0 |  | 7.82 |  |  | priimtinas | priimtinas | 459 | 0.012 | [6 empty] | 12
Pasvalys, labdaros valgykla | 0 | 0 |  | 7.54 | 0.26 | 3 | priimtinas | priimtinas | 474 | <0,010 | [6 empty] | 31
Pasvalys, Maisto ir veterinarijos tarnyba | 0 | 0 |  | 7.53 | 0.22 | 3 | priimtinas | priimtinas | 480 | 0.13 | [6 empty] | 25
Pasvalys,gyvenamas namas, Taikos 35. | 0 | 0 |  | 7.5 | 0.18 |  | priimtinas | priimtinas | 470 | <0,010 | [6 empty] | 18
Pasvalio ligoninė | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 4 | priimtinas | priimtinas | 477 | 0.02 | [6 empty] | 46
Pasvalio vaikų darželis-mokykla Liepaitė | 0 | 0 |  | 7.56 | 0.28 | 4 | priimtinas | priimtinas | 482 | 0.037 | [6 empty] | 33
Pasvalio vaikų darželis-mokykla Žilvytis | 0 | 0 |  | 7.51 | 0.13 | 4 | priimtinas | priimtinas | 489 | 0.034 | [6 empty] | 11
Pasvalys Ežero 34 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 5 | priimtinas | priimtinas | 465 | 0.045 | [6 empty] | 21
Joniškėlis po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 | 11 | 41 | 3 |  | 26 | 11 | <5 | <4 |  | 4 | 0.041 | 0.17 | 0.47 |  |  | <0,01 | [6 empty] | 0.99 |  | 2.29 | <0,14 | <0,20
Joniškėlio labdaros valgykla | 0 | 0 |  | 7.45 | 0.64 | <3 | priimtinas | priimtinas | 507 | 0.079
Joniškėlio vaikų darželis | 0 | 0 |  | 7.61 | 0.49 | <3 | priimtinas | priimtinas | 526 | 0.019 | [6 empty] | 52
Joniškėlio ligoninė, įvadas | 0 | 0 |  | 7.52 |  |  | priimtinas | priimtinas | 540 | 0.11
Joniškėlio vidurinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.62 | 0.14 | <3 | priimtinas |  | 535 | <0,012 | [6 empty] | 14
Kyburių gręžinys Nr1 |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 | 17 | 34 | 9 |  | 27 | 662 | [14 empty] | <0,2 |  | 1.82 |  | 1.58 | <0,14
Kyburių kaimo gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.87 | 4.3 | <3 | priimtinas | priimtinas | 535 | 0.19 | [6 empty] | 655
Kyburių kaimo gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.64 |  |  | priimtinas | priimtinas | 531 | 0.28 | [6 empty] | 2411
Pajiešmeniai gręžinys Nr. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.7 |  | 20 | 1,8x10 |  |  | 159 | 21 | [13 empty] | <0,2 |  | 2.25 |  | 2.48 | <0,14
Pajiešmenių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.47 |  |  | priimtinas | priimtinas | 555 | 0.15 | [6 empty] | 179
Pajiešmenių pagrindinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.54 | 1.4 | 4 | priimtinas | priimtinas | 561 | 0.13 | [6 empty] | 175
Tetirvinų vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 | 19 | 41 | 4 |  | 32 | <10 | <5 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.82 |  | 1.35 | <0,14
Tetirvinų gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.55 |  |  | priimtinas | priimtinas | 538 | <0,012
Tetirvinų mokykla | 0 | 0 |  | 7.43 | 0.12 | <3 | priimtinas | priimtinas | 542 | 0.072
Nairiai gręžinys Nr.1 |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 | 19 | 36 | 4 |  | 28 | 467 | 20 | [13 empty] | <0,2 | <0,01 | <1,76 | <1 | 2.15 | <0,14
Nairiai gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.63 | 3.3 | <3 | priimtinas | priimtinas | 524 | 0.14 | [6 empty] | 469
Meškalaukio vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 |  | 20 | 6 |  | 26 | 12 | 10 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.84 |  | 3.62 | <0,14
Meškalaukio pradinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.67 | 1.2 | <3 | priimtinas | priimtinas | 52 | 0.076
Meškalaukio gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.64 |  |  | priimtinas | priimtinas | 487 | <0,010 | 0.4 | 4.4 |  |  |  | 12 | 14
Girsūdų vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [10 empty] | 9 |  |  | <10 | [14 empty] | <0,2 |  | 1.71 |  | 1.34 | <0,14
Girsūdų gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.56 |  | 4 | priimtinas | priimtinas | 432 | 0.14 | [6 empty] | 0.17
Girsūdų gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.54 |  |  | priimtinas | priimtinas | 429 | <0,013 | [6 empty] | <10
Vaškai po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4 | 11 | 45 | 2 |  | 23 | <10 | 8
Vaškų gyvenamas namas Vilniaus g. | 0 | 0 |  | 7.52 |  |  | priimtinas | priimtinas | 525 | 0.012
Vaškų vidurinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.57 | 0.18 | <3 | priimtinas | priimtinas | 526 | 0.032 | [6 empty] | 11
Ustukiai, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.5 | 7.2 | 18 | 3 |  | 18 | <10 | 5 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.29 |  | <0,15 | <0,14
Ustukių pagrindinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.59 | 0.11 | 3 | priimtinas | priimtinas | 456 | 0.034
Ustukiai gyv.namas Liepų g. | 0 | 0 |  | 7.5 |  |  | priimtinas | priimtinas | 463 | 0.031 | [6 empty] | <10
Pušalotas 1 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4 | 17 | 43 | 3,1x10 |  | 18 | 10 | 11
Pušalotas 2 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4 | 20 | 40 | 4 |  | 21 | 16 | 31
Pušaloto vidurinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.56 | 5.4 | 3 | priimtinas | priimtinas | 562 | 0.18 | [21 empty] | <0,2 |  | <1,2 |  | 1.71 | <0,14
Pušaloto gyvenamas namas Panevėžio g. | 0 | 0 |  | 7.43 |  |  | priimtinas | priimtinas | 568 | 0.093 | [6 empty] | <10
Mikoliškis po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4 | 26 |  | 1,0x10 |  | 21 | 11 | [14 empty] | <0,2 |  | 1.46 |  | 1.52 | <0,14
Mikoliškio vaikų darželis | 0 | 0 |  | 7.58 | 0.11 | <3 | priimtinas | priimtinas | 571 | <0,012
Mikoliškio pradinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.65 | 0.25 | 3 | priimtinas | priimtinas | 572 | 0.02
Talačkonių vandenvietė, gręžinys Nr. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.6 |  |  | 4 |  | 20 | 822 | 27 | [13 empty] | <0,2 |  | <1,2 |  | 0.71 | <0,14
Talačkonių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.59 | 6.7 | 4 | priimtinas | priimtinas | 468 | 0.17 | [6 empty] | 786
Talačkonių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.56 | 4.5 | <3 | priimtinas | priimtinas | 480 | 0.15 | [6 empty] | 2218
Kinčinas po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.6 |  |  | 1,1x10 |  |  | 11 | 31 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.72 |  | 2.98 | <0,14
Krinčinas gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.5 |  |  | priimtinas | priimtinas | 542 | 0.014
Krinčino pagrindinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.41 | 1.3 | 3 | priimtinas | priimtinas | 567 | 0.047
Krinčinas gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.51 | 0.37 | 3 | priimtinas | priimtinas | 540 | 0.012
Gustonių gręžinys Nr.1 | [31 empty] | <0,2 |  | 1.8 |  | 1.86 | <0,14
Gustonių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.67 | 1.3 | 3 | priimtinas | priimtinas | 709 | 0.26 | [6 empty] | 292
Deglėnų gręžinys Nr.1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.5 |  |  | 8 |  | 25 | 610 | 11 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.81 | <1 | 2.41 | <0,14
Deglėnų gyv.namas | 0 | 0 |  | 7.44 | 9.7 | 3 | priimtinas | priimtinas | 680 | 0.19 | [6 empty] | 848
Deglėnų gyv.namas | 0 | 0 |  | 7.43 |  |  | priimtinas | priimtinas | 675 | 0.16 | [6 empty] | 1034
Namišiai po vandens gerinmo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 |  |  | 5 |  |  | 10 | 5 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.79 |  | 2.2 | <0,14
Namišių mokykla | 0 | 0 |  | 7.45 | 0.12 | <3 | priimtinas | priimtinas | 684 | 0.024
Namišių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.56 |  |  | priimtinas | priimtinas | 626 | 0.012 | [6 empty] | <10
Kiemėni po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 |  |  | 3 |  |  | 11 | 8 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.51 |  | 2.17 | <0,14
Kiemėnai gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.48 | 0.25 | <3 | priimtinas | priimtinas | 561 | 0.037 | [6 empty] | 24
Kiemėnai gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.53 |  |  | priimtinas | priimtinas | 549 | 0.013 | [6 empty] | <10
Gulbinėnų gręžinys |  |  | 0 | [7 empty] | 0.7 | 12 | <12 | 1,5x10 |  | 20 | 229 | [14 empty] | <0,2 |  | <1,2 |  | <0,15 | <0,14
Gulbinėnų gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.67 | 1 | <3 | priimtinas | priimtinas | 477 | 0.15 | [6 empty] | 224
Gulbinėnų gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 77.73 |  |  | priimtinas | priimtinas | 467 | 0.15 | [6 empty] | 218
Švobiškio vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 |  |  | 7 |  | 25 | 13 | 12 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.61 |  | 2.81 | <0,14
Švobiškio pradinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.49 | 0.12 | <3 | priimtinas | priimtinas | 520 | <0,010
Švobiškio gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.49 |  |  | priimtinas | priimtinas | 515 | 0.056 | [6 empty] | <10
Saločiai 2, gyv.namas Mūšos g. | 0 | 0 |  | 7.58 | 0.86 | <3 | priimtinas | priimtinas | 527 | 0.047
Saločiai 2 vndenvietė, Parduotuvė | 0 | 0 |  | 7.51 |  |  | priimtinas | priimtinas | 516 | <0,010 | [6 empty] | <10
Saločių 2 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4 |  | 33 | 4,2x10 |  |  | <10 | <5
Saločiai 1, vidurinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.57 | 0.91 | 3 | priimtinas | priimtinas | 536 | 0.11
Saločiai, 1 vandenvietė, daugiabutis, Birutės g. | 0 | 0 |  | 7.55 |  |  | priimtinas | priimtinas | 510 | <0,010 | [6 empty] | 181 | [14 empty] | <0,2 |  | 1.55 |  | <1 | <0,14
Saločių 1 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 | 9.7 | 34 | 5 |  | 23 | 11 | 16
Daujėnai, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [8 empty] | 2.9 | <12 | 7 |  | 10 | 12 | 11 | [13 empty] | <0,2 |  | <1,2 |  | 0.8 | <0,14
Daujėnų gyv.namas Porijų g., įvadas | 0 | 0 |  | 7.62 |  |  | priimtinas | priimtinas | 494 | 0.057
Daujėnų pagrindinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.53 | 0.98 | 6 | priimtinas | priimtinas | 497 | 0.2
Kraštų gręžinys Nr.1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.6 | 33 | 25 | 1,0x10 |  | 25 | 1064 | [14 empty] | <0,2 |  | 1.2 |  | 2.29 | <0,14
Kraštai, daugiabutis | 0 | 0 |  | 7.76 | 6.7 | <3 | priimtinas | priimtinas | 559 | 0.18 | [6 empty] | 948
Kraštų daugiabutis, įvadas | 0 | 0 |  | 7.71 |  |  | priimtinas | priimtinas | 574 | 0.26 | [6 empty] | 866
Raubonių 2 vandenvietė, gręžinys Nr. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.5 | 28 | 25 | 1,2x10 |  | 19 | 261
Rauboniai, 2 daugiabutis, Beržų g. įvadas | 0 | 0 |  | 7.64 |  |  | priimtinas | priimtinas | 529 | 0.15 | [6 empty] | 260
Rauboniai, 2 gyvenvietė, parduotuvė | 0 | 0 |  | 7.55 | 0.94 | <3 | priimtinas | priimtinas | 561 | 0.14 | [6 empty] | 186
Raubonių 1 vandenvietė, gręžinys Nr.1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.6 | 28 | 51 | 5 |  | 35 | 229 | 30 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.53 |  | 1.2 | <0,14
Rauboniai, gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.55 |  |  | priimtinas | priimtinas | 594 | 0.21 | [6 empty] | 218
Rauboniai, 1 vandenvietė, gyv.namas Alyvų g. | 0 | 0 |  | 7.54 | 1.9 | <3 | priimtinas | priimtinas | 555 | 0.14 | [6 empty] | 242
Vilkiškiai, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.5 |  |  | 5 |  | 13 | 140 | 17 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.55 |  | 1.57 | <0,14
Vilkiškių bendruomenės namai | 0 | 0 |  | 7.45 |  |  | priimtinas | priimtinas | 489 | 0.062
Vilkiškių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.5 | 0.82 | 4 | priimtinas | priimtinas | 498 | 0.092
Puškoniai, gręžinys Nr. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 |  | 40 | 4 |  | 27 | 389 | 32 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.89 |  | 1.7 | <0,14
Puškonių gyv.,namas | 0 | 0 |  | 7.68 |  |  | priimtinas | priimtinas | 530 | 0.13 | [6 empty] | 350
Puškonių gyv.,namas Naujoji g. | 0 | 0 |  | 7.7 | 2.8 | <3 | priimtinas | priimtinas | 549 | 0.15 | [6 empty] | 331
Pumpėnų gręžinys NR. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.6 | 8.5 |  | 1,8x10 |  | 12 | 463 | [14 empty] | <0,2 |  | 1.64 |  | 2.11 | <0,14
Pumpėnų gyven. Namas Daniliškio g. | 0 | 0 |  | 7.5 | 3.4 | 3 | priimtinas | priimtinas | 481 | 0.13 | [6 empty] | 477
Pumpėnų vidurinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.55 | 1.9 | 3 | priimtinas | priimtinas | 482 | 0.22 | [6 empty] | 363
Pumpėnų gyven. Namas Pasvalio g. | 0 | 0 |  | 7.61 |  |  | priimtinas | priimtinas | 475 | 0.14 | [6 empty] | 401
Žadeikių gręžinys Nr.1 |  |  | 0 | [7 empty] | 1.6 | 3.8 | 675 | 8 |  | 16 | 509 | 18 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.36 |  | <1 | <0,14
Žadeikių gyven.namas | 0 | 0 |  | 7.45 | 3.2 | <4 | priimtinas | priimtinas | 1303 | 0.52 | [6 empty] | 300
Papyvesių gręžinys Nr. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 | 6.8 | 21 | 6 |  | 23 | 154 | <5 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.63 |  | 2.21 | <0,14
Papyvesių daugiabutis, įvadas | 0 | 0 |  | 7.64 |  |  | priimtinas | priimtinas | 506 | 0.13 | [6 empty] | 198
Papyvesių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.64 | 2.7 | <3 | priimtinas | priimtinas | 512 | 0.13 | [6 empty] | 307
Krikliniai, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.6 | 6.2 |  | 4 |  | 9.4 | 60 | 6 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.61 |  | 2.88 | <0,14
Kriklinių pagrindinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.5 | 0.63 | 3 | priimtinas | priimtinas | 484 | 0.19
Kriklinių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.52 |  |  | priimtinas | priimtinas | 472 | 0.13 | [6 empty] | <10
Narteikiai, vaikų darželis | 0 | 0 |  | 7.5 | 0.55 | <3 | priimtinas | priimtinas | 519 | 0.072 | [6 empty] | 51
Narteikių mokyklos valgykla | 0 | 0 |  | 7.42 | 0.64 | <3 | priimtinas | priimtinas | 512 | 0.016
Narteikių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.55 | 0.17 | <3 | priimtinas | priimtinas | 501 | <0,010
Narteikiai po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4 |  |  | 8 |  | 25 | <10 | 8 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.61 |  | 2.36 | <0,14
Rinkūnai, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.7 | 4.9 | 13 | 6 |  | 12 | 10 | 7 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.86 |  | 2.7 | <0,14
Rinkūnų gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.51 |  |  | priimtinas | priimtinas | 476 | 0.099 | [6 empty] | 24
Rinkūnų mokykla | 0 | 0 |  | 7.44 | 0.36 | 4 | priimtinas | priimtinas | 477 | 0.15
Kurpalaukio gręžinys nr.1 |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 | 12 |  | 5 |  | 23 | 554 | [14 empty] | <0,2 |  | 1.36 |  | 2.83 | <0,14
Kurpalaukio gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.49 |  |  | priimtinas | priimtinas | 510 | 0.12 | [6 empty] | 346
Kurpalaukio gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.52 | 6.8 | 3 | priimtinas | priimtinas | 500 | 0.12 | [6 empty] | 718
Dagių gręžinys Nr. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4 | 12 |  | 3 |  | 21 | 59 | [14 empty] | <0,2 |  | 1.69 |  | 2.98 | <0,14
Dagių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.47 | 2.3 | <3 | priimtinas | priimtinas | 528 | 0.14 | [6 empty] | 258
Dagių užimtumo centras | 0 | 0 |  | 7.47 |  |  | priimtinas | priimtinas | 532 | 0.14 | [6 empty] | 226
Bajorėlių gręžinys Nr. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.6 | 10 | 1515 | 1,5x10 |  | 18 | 2972 | 49 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.27 |  | <1 | <0,14
Bajorėliai gyenamas namas | 0 | 0 |  | 7.25 | 42 | 3 | priimtinas | priimtinas | 2290 | 0.25 | [6 empty] | 3459
Sabonių gręžinys Nr. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 |  |  | 1,2x10 |  | 31 | 1103 | 11 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.85 |  | 3.06 | <0,14
Saboniai, gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.6 |  |  | priimtinas | priimtinas | 530 | 0.14 | [6 empty] | 979
Saboniai, gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.58 | 13 | 3 | priimtinas | priimtinas | 516 | 0.12 | [6 empty] | 1045
Grūžiai, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 | 16 | 53 | 6 |  | 29 | 29 | 18 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.29 |  | 1.28 | <0,14
Grūžių daugiabutis, įvadas | 0 | 0 |  | 7.63 |  |  | priimtinas | priimtinas | 549 | 0.013 | [6 empty] | 134
Grūžių mokykla | 0 | 0 |  | 7.58 | 0.31 | <3 | primtinas | priimtinas | 549 | 0.017 | [6 empty] | 21
Nakiškių gręžinys Nr.1 |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 |  |  | 2,0x10 |  | 27 | 1605 | 13 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.64 |  | <1 | <0,14
Nakiškių daugiabutis | 0 | 0 |  | 7.52 | 30 | 3 | primtinas | priimtinas | 661 | 0.23 | [6 empty] | 2227
Kalno vandenvietė po vandens grinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.5 | 4.7 | 11 | 7 |  | 13 | <10 | 7 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.82 |  | 3.12 | <0,14
Kalno mokykla | 0 | 0 |  | 7.46 | <0,10 | 3 | priimtaa | priimtas | 480 | 0.038
Kalno k. gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.48 |  |  | priimtinas | priimtinas | 471 | <0,010 | [6 empty] | <10
Valakėliai, gręžinys Nr. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.5 |  |  | 8 |  | 25 | 610 | 11 | [13 empty] | 0.2 |  | 1.26 |  | 3.7 | <0,14
Valakėlių mokykla | 0 | 0 |  | 7.5 | 2.7 | <3 | priimtinas | priimtins | 496 | 0.16 | [6 empty] | 475
Valakėlių gyvenamas namas, Piliakalnio g. | 0 | 0 |  | 7.36 | 1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 468 | 0.13 | [6 empty] | 129
Žilpamūšio gręžinys Nr. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.5 | 25 | 27 | 4,6x10 |  | 26 | 21 | 19 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.92 |  | 2.54 | <0,14
Žilpamūšio mokykla, čiaupas | 0 | 0 |  | 7.56 | 0.12 | <3 | priimtinas | priimtinas | 558 | 0.083
Žilpamūšio gyv.namas. | 0 | 0 |  | 7.64 | 0.13 | 3 | priimtinas | priimtinas | 553 | 0.051 | [6 empty] | <10
Puodžių gręžinys Nr.1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.8 | 9 | 23 | 1,4x10 |  | 21 | 299 | 24 | [13 empty] | <0,2 |  | 2.07 |  | 2.56 | <0,14
Puodžių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.62 | 3.5 | <3 | priimtinas | priimtinas | 529 | 0.14 | [6 empty] | 579
Ličiūnų gręžinys Nr. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.8 |  | <12 | 6 |  |  | 246 | 38 | [13 empty] | <0,2 |  | 2.11 |  | 1.32 | <0,14
Ličiūnų gyvenamas namas. | 0 | 0 |  | 7.53 | 2.7 | 6 | priimtinas | priimtinas | 540 | 0.13 | [6 empty] | 278
Kiemelių gyv.namas | 0 | 0 |  | 7.6 | 0.2 | 4 | priimtinas | priimtinas | 472 | 0.24 | [6 empty] | 12
Kiemelių gyv.namas | 0 | 0 |  | 7.54 |  |  | priimtinas | priimtinas | 474 | 0.025 | [6 empty] | <10
Kiemelių gręžinys Nr.1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.6 | 12 | <12 | 1,6x10 |  | 28 | 712 | 31 | [13 empty] | <0,2 |  | 1.68 |  | 2.91 | <0,14
Kiemelių gręžinys Nr.2 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.9 | 16 | <12 | 2,1x10 |  | 23 | 352 | 10
Kiemelių gyv.namas | 0 | 0 |  | 7.54 | 0.21 |  | priimtinas | priimtinas | 542 | 0.16 |  |  | <10 |  |  |  | <10
Kiemelių gyv.namas | 0 | 0 |  | 7.54 |  |  | priimtinas | priimtinas | 530 | 0.15 | [6 empty] | <10