## Lapas1
| Drumstumas, DV (pagal formaziną) | Geležies kiekis (A) µg/l | Koliforminių bakterijų sk. 100 ml | Žarninės lazdelės (E.coli) sk. 100 ml | Kolonijas sudarančių vnt.sk 1ml.(22C) | Kvapo slenksis | Skonio slenkstis | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm esant 20oC | Spalva mg/l Pt | pH vertė (A) | Bromatas | Chlorido kiekis | Fluorido kiekis | Nitrato kiekis | Sulfato kiekis | Aliuminio kiekis | Arseno kiekis | Boro kiekis | Chromo kiekis | Kadmio kiekis | Mangano kiekis | Natrio kiekis | Nikelio kiekis | Seleno kiekis | Stibio kiekis | Vario kiekis | Švino kiekis | 1,2-dichlorateno kiekis | Bromdichlormetano kiekis | Bromdichlormetano, Bromoformo, Chloriformo ir Dibromchlormetano suma | Bromoformo kiekis | Chloroformo kiekis | Dibromchlormetano kiekis | Tetrachlorteno kiekis | Trichloreteno kiekis | Akrilamidas | Aldrino kiekis | Dieldrino kiekis | Heptachlor-epoksido kiekis | Heptachloro kiekis | Kiti pesticidai | Pesticidų suma | Amonio kiekis | Benz(a)pireno kiekis | Benz(b)fluoranteno kiekis | Benz(ghi)perileno kiekis | Benz(k)fluoranteno kiekis | Policiklinių aromatinių angliavandenių suma | Inden(1,2,3-cd)pireno kiekis | Benzenas | Cianidai | Epichlorhidrinas | Gyvsidabrio kiekis | Nitritų kiekis | Permanganato indeksas | Vinilo chloridas | Žarninių enterokokų skaičius
Bajorėliai,gyv.namas Bajorėlių g. 8 | 0.3 |  | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 521 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Čižikiai, gyv.namas Svalios g. 18 | 0.27 |  | neaptikta | neaptikta | neaptikta | priimtinas | priimtinas | 482 | <5 | 7.6
Dagiai, gyv.namas Baltpamūšio g. 20 | 0.6 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 518 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Daniūnai, gyv.namas Daniūnų g. 1 | 28.8 |  | <1 | <1 | 7 | priimtinas | priimtinas | 557 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Daujėnai, gyv.namas Baluškių g. 4 | 0.5 |  | <1 | <1 | 23 | priimtinas | priimtinas | 497 | 3 | 7.5 | [46 empty] | <1
Daujėnai, gyv.namas Porijų g. 13 | 0.45 |  | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 785 | <5 | 7.6
Deglėnų gyv.namas Parko 15 | 1.2 | 0.073 | <1 | <1 | 7 | priimtinas | priimtinas | 581 | 2 | 7.4 | [46 empty] | <1
Girsūdai, gyv.namas Lauko g. 2 | 2 |  | <1 | <1 | 8 | priimtinas | priimtinas | 431 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Girsūdai, gyv.namas Pakrantės g. 4 | 1 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 561 | 5 | 7.7
Grūžiai, gyv.namas Kalno g. 4 | 0.57 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 552 | <5 | 7.6 | [46 empty] | <1
Grūžiai, gyv.namas Uoginto 5 | 0.3 |  | <1 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 519 | <2 | 7.4 | [46 empty] | <1
Gulbinėnai, gyv.namas Alyvų 24 | 0.5 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 531 | <2 | 7.7 | [46 empty] | <1
Gulbinėnai, gyv.namas Pušų g. 5 | 0.57 |  | 6 | <1 | 35 | priimtinas | priimtinas | 635 | <5 | 7.7
Gustoniai, gyv.namas Mūšos 12 | 0.3 |  | <1 | <1 | 8 | priimtinas | priimtinas | 712 | <2 | 7.7 | [46 empty] | <1
Joniškėlis ,,Labdaros valgykla'' Vytauto g.2 | 0.9 |  | <1 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 514 | <2 | 7.8 | [46 empty] | <1
Joniškėlis ,,Vaikų darželis'' Maironio g.13 | 0.5 |  | <1 | <1 | 9 | priimtinas | priimtinas | 506 | <2 | 7.7 | [46 empty] | <1
Kalnas, vaikų darželis Aukštagojaus g.8 | 0.6 |  | <1 | <1 | 7 | priimtinas | priimtinas | 437 | 3 | 7.5 | [46 empty] | <1
Kalnas, gyv.namas Dirvonų g. 1 | 0.25 |  | 5 | <1 | 20 | priimtinas | priimtinas | 540 | <5 | 7.7
Kybūriai, Ratkūnų g.10 | 0.5 |  | <1 | <1 | 12 | priimtinas | priimtinas | 524 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Kiemeliai-1, gyv.namas Kiemelių g. 6 | 0.5 |  | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 545 | 3 | 7.6 | [46 empty] | <1
Kiemeliai-1, gyv.namas Girniūnų g. 1 | 7.7 |  | neaptikta | neaptikta | neaptikta | priimtinas | priimtinas | 473 | <5 | 7.7
Kiemeliai-2, gyv.namas Smėlio g.12 | 0.4 |  | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 546 | 2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Kiemeliai-2, gyv.namas Sodų g. 2 | 1.5 |  | neaptikta | neaptikta | neaptikta | priimtinas | priimtinas | 474 | <5 | 7.7
Kiemėnai, gyv.namas Kiemėnų g. 4 | 0.4 |  | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 542 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Kiemėnai, gyv.namas Vytauto g. 10 | 0.2 |  | <1 | <1 | 9 | priimtinas | priimtinas | 549 | <5 | 7.8
Kraštai, gyv.namas Gamyklos 4 | 1.3 |  | <1 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 553 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Krikliniai, gyv.namas Piliakalnio g. 10 | 0.2 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 463 | 2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Krikliniai, gyv.namas Miškininkų g. 2 | 0.2 |  | <1 | <1 | 25 | priimtinas | priimtinas | 457 | <5 | 7.6
Krinčinas, gyv.namas Šermukšnių g. 4 | 0.9 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 542 | 2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Krinčinas, gyv.namas Vienažindžio g. 47 | 0.51 |  | <1 | <1 | 44 | priimtinas | priimtinas | 631 | <5 | 7.9
Kubiliūnai, gyv.namas Parko g. 1 | 0.2 |  | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 489 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Kubiliūnai, gyv.namas Kalno g. 2 | 0.25 |  | <1 | <1 | 61 | priimtinas | priimtinas | 467 | <5 | 7.8
Kurpalaukis. Kaštonų g. 20 | 0.4 |  | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 483 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Lavėnai, Social. Globos namai | 0.9 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 509 | <2 | 7.4 | [46 empty] | <1
Lavėnai, Social. Globos namai | 0.2 |  | <1 | <1 | 6 | priimtinas | priimtinas | 457 | <5 | 7.6
Ličiūnai, gyv.namas Lazdynų g. 12 | 0.5 |  | <1 | <1 | 9 | priimtinas | priimtinas | 530 | 3 | 7.6 | [46 empty] | <1
Ličiūnai, gyv.namas Ąžuolų g. 10 | 0.2 |  | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 468 | <5 | 7.5
Meškalaukis, gyv.namas Dvaro g. 26 | 1.1 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 511 | <5 | 7.8 | [46 empty] | <1
Meškalaukis, gyv.namas Tėviškės g. 1 | 0.7 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 475 | <3 | 7.7 | [46 empty] | <1
Mikoliškis, gyv.namas Liepų g. 11 | <0,2 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 575 | 5 | 7.6 | [46 empty] | <1
Mikoliškis.Vaikų darž.Šermūkšnių g. 18 | 3.9 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 547 | <2 | 7.6 | [14 empty] | < | [31 empty] | <1
Nairiai, gyv.namas Parko g.13 | 0.2 |  | <1 | <1 | 1.6 x 10² | priimtinas | priimtinas | 516 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Nairiai, gyv.namas Sodų g. 2 | 0.2 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 523 | <5 | 7.6
Nakiškiai, Liepų g.5 | 0.22 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 609 | <5 | 7.8 | [46 empty] | <1
Namišiai, gyv.namas Namišių g. 49 | 0.3 |  | <1 | <1 | 15 | priimtinas | priimtinas | 605 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Namišiai, gyv.namas Naujoji g. 3 | 0.2 |  | <1 | <1 | 5 | priimtinas | priimtinas | 545 | <5 | 7.7
Narteikiai ,,vaikų darželis'' Darželio g.4 | 0.2 |  | 5 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 507 | <2 | 7.7
Narteikiai, gyv.namas Sodų g.6 | 4.1 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 483 | 2 | 7.7 | [46 empty] | <1
Norgėlai, gyv.namas Parko g. 16 | 0.2 |  | <1 | <1 | 9 | priimtinas | priimtinas | 569 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Norgėlai, gyv.namas Parko g. 17 | 0.29 |  | neaptikta | neaptikta | neaptikta | priimtinas | priimtinas | 460 | <5 | 7.6
Pajiešmeniai, gyv.namas Miško g. 3 | 0.2 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 534 | 2 | 7.7 | [46 empty] | <1
Pajiešmeniai, gyv.namas Vyšnių g.3 | 0.2 |  | <1 | <1 | 8 | priimtinas | priimtinas | 560 | <5 | 7.6
Papyvesiai, Adompolio g.4 | 0.2 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 533 | <2 | 7.7 | [46 empty] | <1
Pasvalio ligoninė | 0.2 |  | <1 | <1 | 1.2x10² | priimtinas | priimtinas | 472 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Pasvalio vaikų darželis-mokykla Žilvytis | 0.2 |  | <1 | <1 | 20 | priimtinas | priimtinas | 484 | 6 | 7.7 | [46 empty] | <1
Pasvalio vaikų darželis-mokykla Eglutė | 0.2 |  | <1 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 516 | <5 | 7.7
Pasvalys, Ežero 3B | 0.27 | <0,01 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 480 | <5 | 7.7 | <2,0 | <2 | <0,1 | <1 | 5.4 | 0.01 | <0,001 | 0.281 | <0,001 | <0,00005 | <0,0050 | 16.7 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,25 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,25 | <0,25 | <0,040 | <0,001 | <0,001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,025 | <0,010 | <0,05 | <0,003 | <0,006 | <0,006 | <0,003 | <0,006 | <0,003 | <0,25 | <0,0050 | <0,030 | <0,0001 | <0,066 | 1.6 | <0,25 | <1
Pasvalys, Ežero 3B | 0.27 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 480 | <5 | 7.7 | [46 empty] | <1
Pasvalys, gyv.namas Ežero 37 | 0.3 |  | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 502 | <2 | 7.8 | [46 empty] | <1
Pasvalys, Pasvalio pasl. ir užimt. centras | 0.3 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 466 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Pasvalys, Taikos 17, daugiabutis | <0,6 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 464 | <2 | 7.8 | [46 empty] | <1
Pasvalys, Taikos 17, daugiabutis | <0,6 | 9.25 | <1 | <1 | 12 | priimtinas | priimtinas | 499 | 5 | 7.7 | <2 | 7.8 | 0.33 | <7,0 | 16.2 | 15.8 | 1.6 | 0.02 | <1,00 | <1,0 | 10.4 | 17.5 | <1,60 | <2,8 | <2,8 | 0.019 | <1,4 | <0,1 | <0,6 | <0,7 | <0,5 | <0,7 | <0,6 | <0,5 | <0,6 | <0,04 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,025 | <0,025 | <0,05 | <0,003 | <0,013 | <0,006 | <0,008 | <0,013 | <0,006 | <0,25 | <6,0 | <0,03 | <0,033 | <0,03 | 0.7 | <0,25 | <1
Pasvalys, Vilties g.12C | 0.3 |  | <1 | <1 | 5 | priimtinas | priimtinas | 479 | <2 | 7.5 | [46 empty] | <1
Pasvalys, Žalioji g. 54 | 0.2 |  | <1 | <1 | 14 | priimtinas | priimtinas | 478 | <5 | 7.6
Pasvalys,,Pieno žvaigždės'' Mūšos 14 | 0.5 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 445 | 3 | 7.8 | [46 empty] | <1
Pervalkai, gyv.namas Ežero g. 15 | 0.8 |  | <1 | <1 | 5 | priimtinas | priimtinas | 487 | 3 | 7.7 | [46 empty] | <1
Pervalkai, gyv.namas Alyvų g. 6 | 0.2 |  | neaptikta | neaptikta | neaptikta | priimtinas | priimtinas | 526 | <5 | 7.7
Puodžiai, Šunkiškių g. 6 | 1 |  | <1 | <1 | 7 | priimtinas | priimtinas | 496 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Puodžiai, Šunkiškių g. 24 | 0.23 |  | <1 | <1 | 63 | priimtinas | priimtinas | 466 | <5 | 7.8
Pumpėnai gyv.namas Dūdiškių g.30 | 0.6 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 450 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Pumpėnai, Panevežio g.53 | 0.35 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 478 | <5 | 7.7 | [46 empty] | <1
Pušalotas Žemaitės g. 8 | 0.2 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 565 | <5 | 7.5 | [46 empty] | <1
Pušalotas. gyv.namas Panevežio g.34 | 0.6 |  | <1 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 534 | <2 | 7.4 | [46 empty] | <1
Puškoniai, gyv.namas Naujoji g. 3 | 0.3 |  | <1 | <1 | 6 | priimtinas | priimtinas | 517 | <2 | 7.7 | [46 empty] | <1
Rauboniai-1, gyv.namas Alyvų g. 1 | 0.3 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 546 | <2 | 7.8 | [46 empty] | <1
Rauboniai-2, gyv.namas Našlėnų g.1 | 0.2 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 510 | <2 | 7.7 | [46 empty] | <1
Rauboniai-2, Parduotuvė Draugystės g.5 | 0.26 |  | <1 | <1 | 9 | priimtinas | priimtinas | 542 | <5 | 7.5
Rinkūnai, gyv. namas Mokyklos g. 11 | 0.2 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 443 | 2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Rinkūnai, gyv. namas Ąžuolų g. 48 | 0.2 |  | <1 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 520 | <5 | 7.7
Saboniai, Tuopų g. 24 | 0.5 |  | <1 | <1 | 10 | priimtinas | priimtinas | 498 | <2 | 7.7 | [46 empty] | <1
Saločiai-1, Birutės g. 10 | 0.2 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 503 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Saločiai-1, gyv.namas Basanavičiaus g 9. | 0.2 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 523 | <2 | 7.7 | [46 empty] | <1
Saločiai-2, Mūšos g.4 | 0.2 |  | <1 | <1 | 7 | priimtinas | priimtinas | 506 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Saločiai-2, Liepų g. 8 | 0.2 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 526 | <2 | 7.7
Švobiškis, gyv.namas Mūšos g. 21 | 0.2 |  | <1 | <1 | 4.0 | priimtinas | priimtinas | 483 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Švobiškis, kultūros namai, Kalno g. 9 | 0.23 |  | neaptikta | neaptikta | neaptikta | priimtinas | priimtinas | 512 | <5 | 7.6
Talačkoniai, gyv.namas Ąžuolų g.14 | 0.7 |  | <1 | <1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 468 | <2 | 7.7 | [46 empty] | <1
Talačkoniai, gyv.namas Auriliškių g. 6 | 0.56 |  | <1 | <1 | 7 | priimtinas | priimtinas | 488 | <5 | 7.6
Tetirvinai, gyv.namas Pievų g. 1 | 0.4 |  | <1 | <1 | 80 | priimtinas | priimtinas | 506 | <2 | 7.7 | [46 empty] | <1
Tetirvinai, vaikų darželis Sodų g. 7 | 0.2 |  | <1 | <1 | 6 | priimtinas | priimtinas | 544 | <5 | 7.7
Titkoniai, Ežero g.22 | 1.3 |  | <1 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 525 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Titkoniai, Ežero g.24 | 1.3 | 0.523 | <1 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 525 | <2 | 7.6 | <2,0 | 12 | 0.36 | <1 | 330 | <0,01 | <0,001 | 0.232 | <0,001 | <0,00005 | <0,0050 | 27.4 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.0056 | <0,001 | <0,25 | [5 empty] | <0,25 | <0,25 | <0,040 | <0,001 | <0,001 | <0,0002 | <0,0002 |  | <0,010 |  | <0,003 | <0,006 | <0,006 | <0,003 | <0,006 | <0,003 | <0,25 | <0,0050 | <0,030 | <0,0001 | <0,066 | 0.9 | <0,25 | <1
Titkoniai, Gręžinys nr 1 |  |  | <1 | <1 | 4 | [51 empty] | <1
Ustukiai, gyv.namas Liepų g.16 | 0.2 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 440 | 4 | 7.5 | [46 empty] | <1
Ustukiai, pagr. Mokykla | 0.24 |  | neaptikta | neaptikta | neaptika | priimtinas | priimtinas | 461 | <5 | 7.6
Valakėliai, parduotuvė, Piliakalnio g.3 | 1 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 585 | 3 | 7.7 | [46 empty] | <1
Valakėliai, parduotuvė, Piliakalnio g.25 | 0.2 |  | neaptikta | neaptikta | neaptikta | priimtinas | priimtinas | 775 | <5 | 7.7
Vaškai, gyv.namas Šaipių g.5 | 0.5 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 488 | <2 | 7.5 | [46 empty] | <1
Vilkiškiai, gyv.namas Stadijono g. 5 | 2.6 |  | <1 | <1 | 80 | priimtinas | priimtinas | 492 | 5 | 7.5 | [46 empty] | <1
Žadeikiai, Mokyklos g . 3 | 0.2 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 457 | <2 | 7.8 | [46 empty] | <1
Žilpamūšis, Šilo g.20 | 0.2 |  | <1 | <1 | 5 | priimtinas | priimtinas | 530 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Geriamojo vandens toksiniai (cheminiai) rodikliai UAB "Pasvalio vandenys" eksplotuojamose vandenvietėse neviršija HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" nustatytų normų.
Kalneliškis, gyv.namas Dvaro g. 12 | 0.73 |  | <1 | <1 | 85 | priimtinas | priimtinas | 551 | <5 | 7.6 | [46 empty] | <1
Kalneliškis, gyv.namas Malūno g. 6 | 29.7 | 0.276 | <1 | <1 | 18 | priimtinas | priimtinas | 491 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Lietuvos HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" | 4 | 200 | 0 | 0 | 100 | be nebūdingų pokyčų | be nebūdingų pokyčų | 2500 | 30 | 6.5 - 9.5 | 10 | 250 | 1.5 | 50 | 250 | 200 | 10 | 1 | 50 | 5 | 50 | 200 | 20 | 10 | 5 | 2 | 10 | 3 | [5 empty] | 10 | 10 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.01 |  |  |  | 0.1 |  | 1 | 50 | 0.1 | 1 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0
Manikūnai, gyv. namas Manikūnų g. 28 | 1.2 | 0.271 | <1 | <1 | 7 | priimtinas | priimtinas | 665 | <5 | 7.5 | [46 empty] | <1
Noriai gyv. namas Beržų g. 14 | 8 | 0.157 | <1 | <1 | 38 | priimtinas | priimtinas | 456 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Noriai gyv. namas Ąžuolų g. 28 | 0.25 |  | <1 | <1 | 43 | priimtinas | priimtinas | 467 | <5 | 7.8
Pamažupiai gyv. namas V. Misevičiaus g. 3 | 0.85 | 0.38 | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 513 | <5 | 7.6 | <2 | [45 empty] | <1
Porijai gyv. namas Orijos g. 5 | 2.3 | 0.171 | <1 | <1 | 5 | priimtinas | priimtinas | 495 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Saudogala, Alyvų g.19 | 4.2 | 0.569 | <1 | <1 | 45 | priimtinas | priimtinas | 521 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Stačiūnai, Beržų g. 1 | 1.8 | 2511 | <1 | <1 | <1 |  |  | 512 | <5 | 7.8
Stačiūnai, Daugiabutis Beržų g. 1 | 25 |  | neaptikta | neaptikta | neaptikta | priimtinas | priimtinas | 690 | <5 | 7.6
Šimoniai, Šimonių g.8 | 18.2 |  | 4 | <1 | 23 | priimtinas | priimtinas | 503 | <2 | 7.7 | [46 empty] | <1
Šimoniai, Pievų g. 2 | 0.51 |  | <1 | <1 | <1 | priimtinas | priimtinas | 544 | <5 | 7.7
Vilkagiris, gyv. namas Vilkagirio g. 1 | 0.6 |  | <1 | <1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 490 | 2 | 7.6 | [46 empty] | <1
Žadeikoniai , gyv. Namas Tujų g. 32 | 3.1 |  | 1 | 1 | 13 | priimtinas | priimtinas | 521 | <2 | 7.6 | [46 empty] | <1